张甸角钢塔电费稽核说明

一、情况说明

报账点编码为ZDBZD-JS-2024-059889，账期为2026-06，本期总用电量1948.36度，环比、额定功率标杆正常，仅同比超标150.48%。

二、排查分析

设备机柜现场图：电信共址搬迁后移动4G、5G设备与联通设备共柜运行。

设备情况：移动5G电源-小区供电回路接线正常。

设备情况：联通RRU供电回路接线正常。

本期电量同比超标原因：本期日均用电量64.95度，同比正常上限25.93度，超标150.48%。经核查该站2025年10月开始改造，张甸电信局内电信共址搬迁，该点原用电为移动5G设备和联通设备共用，移动4G设备和电信设备所接电源为电信自有，搬迁后移动4G设备和5G设备都改至搬迁机柜内，本期电量同比增长因站址搬迁4G设备增加用电导致，去年同期（2025-06）为搬迁前基数偏低，本期移动分摊比例88.71%与上期一致，实际用电情况正常。三费系统中对应额定功率标杆应为（4.101000KW+0.000000KW）*24小时*30天=2952.72度，实际总用电量1948.36度，额定功率未超标。

三、整改小结

综上，已完成核查，确认该站点不存在用电量跑冒滴漏现象，不存在偷搭电问题，确认该笔电费同比超标是因为电信共址搬迁增加了移动4G设备电量、去年同期搬迁前基数偏低导致，经测算分析判断实际用电情况正常。